## DOMAINS
Domains
D_ACCESSIB
D_AFFIDABILITA
D_AMBITO
D_APERTURA
D_COLL_EL_SONDA
D_COM_VALV
D_COMPARTO
D_CONSORZIO
D_COPERTURA
D_CORPO_RICET
D_DEFAULT_DBL
D_DEFAULT_TEXT
D_DIAMETRO
D_DIREZIONE
D_ENTE_INTERF
D_F_DIAMETRO
D_F_FUNZ_POZ
D_F_FUNZIONAM_COND
D_F_MAT_RINF
D_F_SIST_GRIGLIA
D_F_T_ACQUA
D_F_T_OVI
D_F_T_SEZ
D_F_T_SOLLEVAMENTO
D_FORMA
D_FUNZ_CIPPO
D_FUNZ_ORG_CON
D_FUNZ_ORG_MAN
D_FUNZIONAM
D_FUNZIONAM_SCARICO
D_GEST_PREC
D_GESTORE
D_GRADO_PROTEZ
D_MAT_ACCESSO
D_MAT_CONT_FILTRI
D_MAT_FILTR
D_MAT_PAVIMENT
D_MAT_RIV_EST
D_MAT_RIV_INT
D_MATERIALE
D_MATERIALE_COST
D_MATERIALE_IDR
D_MISURA_IDR
D_POSA
D_POSIZIONE
D_PROP_STRADA
D_SCALA
D_SCARICO
D_SERRATURA
D_SERVIZIO
D_SI_NO
D_STATO
D_STATO_CONS
D_STRUT_CAM_POZ
D_T_ACC_CAM_POZ
D_T_ACCESSO
D_T_ACCESSO_FAB
D_T_ATTACCO_POMPA
D_T_ATTUATORE_VALV
D_T_CIPPO
D_T_MIS_TRAS
D_T_POSA
D_T_PROGETTO
D_T_RECAPITO
D_T_RILIEVO
D_T_SALTO
D_T_SCARICO
D_T_SCARICO_RICET
D_T_SCOLM
D_T_SITO
D_T_VALVOLA
D_UBICAZ_ATTRAV
D_UBICAZ_OPERA
D_UBICAZ_POMPA
D_UBICAZIONE
D_VERSO_CHIUS
D_T_ALLEGATO
D_T_OGGETTO

## CODICI
Domains
D_ACCESSIB - Domain
DomainName | D_ACCESSIB
Description | AccessibilitÃ dell'oggetto
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
CON | Condizionata
LIB | Libera
SCO | Sconosciuto
D_AFFIDABILITA - Domain
DomainName | D_AFFIDABILITA
Description | AffidabilitÃ relativa alla posizione dell'oggetto
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
MIS | Misurato
CAR | Dedotto da cartografia
DIR | Stima diretta
IND | Stima indiretta
SCO | Sconosciuto
D_AMBITO - Domain
DomainName | D_AMBITO
Description | Ambito di appartenenza dell'oggetto
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
ACI | Ambito Distrettuale Calore Irpino
ALT | Altro
AT1 | ATO1
AT2 | ATO2
AT3 | ATO3
AT4 | ATO4
AT5 | ATO5
AT6 | ATO6
D_APERTURA - Domain
DomainName | D_APERTURA
Description | Esito di apertura dell'oggetto
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
APE | Aperto
NAT | Non aperto
NAP | Non apribile
D_COLL_EL_SONDA - Domain
DomainName | D_COLL_EL_SONDA
Description | Collegamento elettronico sonda
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
TRE | 3 fili
QUA | 4 fili
ALT | Altro
DUE | 2 fili
D_COM_VALV - Domain
DomainName | D_COM_VALV
Description | Tipologia di comando valvola
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
MOT | Motorizzata
NON | Non motorizzata
D_COMPARTO - Domain
DomainName | D_COMPARTO
Description | Classificazione dell'oggetto
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
CAP | Captazione
POT | Potabilizzazione
DIS | Distribuzione
DEP | Depurazione
AAI | Altre attivita' idriche
SER | Servizi
AAN | Altre attivita' non idriche
ADD | Adduzione
FGN | Fognatura nera-mista
ACQ | Siti Idrici Polivalenti
ALL | Allaccio
FGB | Fognatura bianca
MID | Misura depurazione
MIF | Misura fognatura
MII | Misura idrico
D_CONSORZIO - Domain
DomainName | D_CONSORZIO
Description | Consorzio
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
CONS. BON. NAPOLI E VOLLA | Consorzio di bonifica delle paludi di Napoli e Volla
CONS. BONIF. SARNO | Consorzio di bonifica del Sarno
D_COPERTURA - Domain
DomainName | D_COPERTURA
Description | Copertura
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
APE | Aperto
COP | Coperto
CHI | Chiuso
D_CORPO_RICET - Domain
DomainName | D_CORPO_RICET
Description | Denominazione corpo idrico ricettore
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
A2-CNL BONIF. TRB RIO GALERIA | A2-CANALE BONIF. TRIB.RIO GALERIA
A2-CNL COLATORE BIV | A2-CANALE COLATORE BIV
A2-CIS-FSS CANEPINA-TRB TEVERE | A2-CIS-FOSSO CANEPINA-TRIB.TEVERE
A2-CNL ALLACCIAN.DELLE VIGNOLE | A2-CANALE ALLACCIAN.DELLE VIGNOLE
A2-FSS DI CASALE ABBRUCIATO | A2-FOSSO DI CASALE ABBRUCIATO
A2-FSS ACQUA CALDA | A2-FOSSO ACQUA CALDA
A2-FSS ACQUA CALDA FACISTANTE | A2-FOSSO ACQUA CALDA FACISTANTE
A2-FSS ARCI | A2-FOSSO ARCI
A2-FSS DELL'ACQUA MARCIANA | A2-FOSSO DELL'ACQUA MARCIANA
A2-FIUME ANIENE | A2-FIUME ANIENE
A2-FSS DELL'ACQUA BIANCA | A2-FOSSO DELL'ACQUA BIANCA
A2-FIUME ARRONE | A2-FIUME ARRONE
A2-FSS DELLA BIANCA | A2-FOSSO DELLA BIANCA
A2-FSS DELLA BRECCIA | A2-FOSSO DELLA BRECCIA
A2-FSS DEL BENZONE | A2-FOSSO DEL BENZONE
A2-FSS CAIPOLI | A2-FOSSO CAIPOLI
A2-FSS COLLE PISANO | A2-FOSSO COLLE PISANO
A2-FSS DELLA CONCA | A2-FOSSO DELLA CONCA
A2-FSS DEI CONDOTTI | A2-FOSSO DEI CONDOTTI
A2-FSS DEL CARSOLESE | A2-FOSSO DEL CARSOLESE
A2-FSS CIARAPELLE-DELLE FOCHE | A2-FOSSO CIARAPELLE-DELLE FOCHE
A2-FSS DI CHIARANO | A2-FOSSO DI CHIARANO
A2-FSS CIPPONE | A2-FOSSO CIPPONE
A2-FSS DEL CAVALIERE | A2-FOSSO DEL CAVALIERE
A2-FSS DELLA COLONNA | A2-FOSSO DELLA COLONNA
A2-FSS LA CONA | A2-FOSSO LA CONA
A2-FSS DI CARRAPONI | A2-FOSSO DI CARRAPONI
A2-FSS DELLA CROCETTA | A2-FOSSO DELLA CROCETTA
A2-FSS CASTELSECCO | A2-FOSSO CASTELSECCO
A2-FSS DI COLLE RETI | A2-FOSSO DI COLLE RETI
A2-FSS CASAL VANNI-CAPOZUCCHI | A2-FOSSO CASAL VANNI-CAPOZUCCHI
A2-FSS CAUZZO | A2-FOSSO CAUZZO
A2-FSS DELLA CASTELLUCCIA | A2-FOSSO DELLA CASTELLUCCIA
A2-FSS DELLE GIOSTRE | A2-FOSSO DELLE GIOSTRE
A2-FSS DORIA | A2-FOSSO DORIA
A2-FSS DELLA PRATA | A2-FOSSO DELLA PRATA
A2-FSS DEI CAVACCIONI | A2-FOSSO DEI CAVACCIONI
A2-FSS DELLA FOCICCHIA | A2-FOSSO DELLA FOCICCHIA
A2-FSS DELLA RUCCIA | A2-FOSSO DELLA RUCCIA
A2-FSS DELLA VALLE | A2-FOSSO DELLA VALLE
A2-FSS EMISSARIO LAGO DI NEMI | A2-FOSSO EMISSARIO LAGO DI NEMI
A2-FSS DEL FAITO | A2-FOSSO DEL FAITO
A2-FSS POZZO FERRUSO | A2-FOSSO POZZO FERRUSO
A2-FSS DI FORMELLUCCIO | A2-FOSSO DI FORMELLUCCIO
A2-FSS DELLA FINOCCHIOSA | A2-FOSSO DELLA FINOCCHIOSA
A2-FSS DEL FORNACCIO | A2-FOSSO DEL FORNACCIO
A2-FSS DI FRASTOPPILE | A2-FOSSO DI FRASTOPPILE
A2-FSS IL FOSSETTO | A2-FOSSO IL FOSSETTO
A2-FSS DI FONTE VENTRESCA | A2-FOSSO DI FONTE VENTRESCA
A2-FSS DI GIOBBE | A2-FOSSO DI GIOBBE
A2-FSS ACQ GRICCIA GUADO TUFO | A2-FOSSO ACQUA GRICCIA GUADO TUFO
A2-FSS COLLE GIOCHETTO | A2-FOSSO COLLE GIOCHETTO
A2-FSS GUADO PRETE | A2-FOSSO GUADO PRETE
A2-FSS DI GUADO TUFO | A2-FOSSO DI GUADO TUFO
A2-FSS DELLE GUARDIOLE | A2-FOSSO DELLE GUARDIOLE
A2-FSS DELL'INFERNACCIO | A2-FOSSO DELL'INFERNACCIO
A2-FSS S. JANNI | A2-FOSSO S. JANNI
A2-FSS LICENZA | A2-FOSSO LICENZA
A2-FSS CNL DELLA LINGUA | A2-FOSSO CANALE DELLA LINGUA
A2-FSS LUCINO PISCOLO | A2-FOSSO LUCINO PISCOLO
A2-FSS DI SANTA LUCIA | A2-FOSSO DI SANTA LUCIA
A2-FSS DEL LAVATOIO | A2-FOSSO DEL LAVATOIO
A2-FSS DI MALAFEDE | A2-FOSSO DI MALAFEDE
A2-FSS MONTE CALDO | A2-FOSSO MONTE CALDO
A2-FSS MALAFEDE-VALLE DECIMA | A2-FOSSO DI MALAFEDE-VALLE DECIMA
A2-FSS DELLA MAGLIANELLA | A2-FOSSO DELLA MAGLIANELLA
A2-FIUME MIGNONE | A2-FIUME MIGNONE
A2-FSS DELLA MOLA | A2-FOSSO DELLA MOLA
A2-FSS MOLA RIFOTA | A2-FOSSO MOLA RIFOTA
A2-FSS DEI MANCINI | A2-FOSSO DEI MANCINI
A2-FSS DELLE MONACHELLE | A2-FOSSO DELLE MONACHELLE
A2-FSS DEI MAIORI | A2-FOSSO DEI MAIORI
A2-FSS MONETA | A2-FOSSO MONETA
A2-FSS DI MONTELUNGO | A2-FOSSO DI MONTELUNGO
A2-FSS DEGLI OLMETTI | A2-FOSSO DEGLI OLMETTI
A2-FSS DELL'OSA | A2-FOSSO DELL'OSA
A2-FSS DEGLI OTTARI | A2-FOSSO DEGLI OTTARI
A2-FSS DELLE PANTANELLE | A2-FOSSO DELLE PANTANELLE
A2-FSS PISCIARELLO | A2-FOSSO PISCIARELLO
A2-FSS PRATO DELLA CORTE | A2-FOSSO PRATO DELLA CORTE
A2-FSS DI CASALE PEDRUCCI | A2-FOSSO DI CASALE PEDRUCCI
A2-FSS PANTANO DI GRANO | A2-FOSSO PANTANO DI GRANO
A2-FSS PILOZZO | A2-FOSSO PILOZZO
A2-FSS DI PRATOLUNGO | A2-FOSSO DI PRATOLUNGO
A2-FSS PATATONA DI MORENA | A2-FOSSO DELLA PATATONA DI MORENA
A2-FSS DI PONTENUOVO | A2-FOSSO DI PONTENUOVO
A2-FSS CAVE DI PEPERINO | A2-FOSSO CAVE DI PEPERINO
A2-FSS DI PIANA PERINA | A2-FOSSO DI PIANA PERINA
A2-FSS DI PRATICA | A2-FOSSO DI PRATICA
A2-FSS DEL PISCARO | A2-FOSSO DEL PISCARO
A2-FSS DEI PANTANI | A2-FOSSO DEI PANTANI
A2-FSS DELLA PIETRARA | A2-FOSSO DELLA PIETRARA
A2-FSS DI PONTICELLI | A2-FOSSO DI PONTICELLI
A2-FSS DELLA PERAZZETA | A2-FOSSO DELLA PERAZZETA
A2-FSS DEI RADICELLI | A2-FOSSO DEI RADICELLI
A2-FSS DELLA ROMINDOLA | A2-FOSSO DELLA ROMINDOLA
A2-FSS DELLA REGINA | A2-FOSSO DELLA REGINA
A2-FSS DELLA RIMESSOLA | A2-FOSSO DELLA RIMESSOLA
A2-FSS CNL RIPA ALTA | A2-FOSSO CANALE RIPA ALTA
A2-FSS RIO MAGGIORE | A2-FOSSO RIO MAGGIORE
A2-FSS RIO | A2-FOSSO RIO
A2-FSS RIO PEPE | A2-FOSSO RIO PEPE
A2-FSS S. ANTONIO | A2-FOSSO DI S. ANTONIO
A2-FSS SANTA CRISTINA | A2-FOSSO DI SANTA CRISTINA
A2-FSS S. MARIA IN FORNAROLA | A2-FOSSO DI S. MARIA IN FORNAROLA
A2-FSS S. GIULIANO | A2-FOSSO DI S. GIULIANO
A2-FSS DELLO SCHIZZANELLO | A2-FOSSO DELLO SCHIZZANELLO
A2-FSS PANTANE SPIGONE | A2-FOSSO PANTANE SPIGONE
A2-FSS S. LUCIA | A2-FOSSO DI S. LUCIA
A2-FSS S. MARGHERITA | A2-FOSSO DI S. MARGHERITA
A2-FSS S.MARIA NUOVAFONTIGNANO | A2-FOSSO S.MARIA NUOVA-FONTIGNANO
A2-FSS DI PONTE SODO | A2-FOSSO DI PONTE SODO
A2-FSS SONNINO | A2-FOSSO SONNINO
A2-FSS DELLO SCARSICHETTO | A2-FOSSO DELLO SCARSICHETTO
A2-FSS DI SANTO SPIRITO | A2-FOSSO DI SANTO SPIRITO
A2-FSS SANTE | A2-FOSSO SANTE
A2-FSS DEL SUGHERETO | A2-FOSSO DEL SUGHERETO
A2-FSS TENUTA DEL CAVALIERE | A2-FOSSO TENUTA DEL CAVALIERE
A2-FSS TERRARIO | A2-FOSSO TERRARIO
A2-FSS TOMBATO VALLE MAZZONE | A2-FOSSO TOMBATO DI VALLE MAZZONE
A2-FSS DEL TROVELLO | A2-FOSSO DEL TROVELLO
A2-FSS DEI TARTARI-ANIENE | A2-FOSSO DEI TARTARI-ANIENE
A2-FSS DI TUFO RUSTICO | A2-FOSSO DI TUFO RUSTICO
A2-FIUME TEVERE | A2-FIUME TEVERE
A2-FSS UCCETTE | A2-FOSSO UCCETTE
A2-FSS VACCARECCE | A2-FOSSO VACCARECCE
A2-FSS DI VAL CASALE | A2-FOSSO DI VAL CASALE
A2-FSS VALLE DEI DODICI | A2-FOSSO VALLE DEI DODICI
A2-FSS VALLE DEI MORTI | A2-FOSSO VALLE DEI MORTI
A2-FSS VIGNACCE | A2-FOSSO VIGNACCE
A2-FSS DI VALLE LARGA | A2-FOSSO DI VALLE LARGA
A2-FSS DI VALLE MAGGESE | A2-FOSSO DI VALLE MAGGESE
A2-FSS DI VALCANNETO | A2-FOSSO DI VALCANNETO
A2-FSS VANNONI | A2-FOSSO VANNONI
A2-FSS DI VAL PIANA | A2-FOSSO DI VAL PIANA
A2-FSS VALLE MATERNO | A2-FOSSO VALLE MATERNO
A2-FSS S.VITTORINO E SAVIANO | A2-FOSSO DI S.VITTORINO E SAVIANO
A2-FSS DELLA VETRICE | A2-FOSSO DELLA VETRICE
A2-FSS DI VALLE CAVA | A2-FOSSO DI VALLE CAVA
A2-FSS ZAMBRA | A2-FOSSO ZAMBRA
A2-IMPLUVIO NATURALE | A2-IMPLUVIO NATURALE
A2-MAR TIRR. CONDOTTA SOTTOM. | A2-MAR TIRRENO CONDOTTA SOTTOM.
A2-MULINI | A2-MULINI
A2-NEL SUOLO CON SUB-IRRIGAZ | A2-NEL SUOLO MEDIANTE SUB-IRRIGAZ
A2-TORRENTE FIUMICINO | A2-TORRENTE FIUMICINO
A2-TORRENTE RIO | A2-TORRENTE RIO
A2-TORRENTE VALCHETTA | A2-TORRENTE VALCHETTA
A2-FSS VALLE FONTANA CHIUSA | A2-FOSSO VALLE FONTANA CHIUSA
ALTRO | ALTRO
D_DEFAULT_DBL - Domain
DomainName | D_DEFAULT_DBL
Description | Valore default (su campo numerico decimale)
FieldType | Double
Domain Type | CodedValue
Code | Name
0 | -
D_DEFAULT_TEXT - Domain
DomainName | D_DEFAULT_TEXT
Description | Valore default (su campo testuale)
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
- | -
D_DIAMETRO - Domain
DomainName | D_DIAMETRO
Description | Diametro Nominale
FieldType | Integer
Domain Type | CodedValue
Code | Name
10 | 10
19 | 19 (3/4'')
20 | 20
25 | 25 (1'')
30 | 30
32 | 32 (1'' 1/4)
35 | 35
40 | 40 (1'' 1/2)
50 | 50 (2")
60 | 60
63 | 63 (2" 1/2)
65 | 65
70 | 70
75 | 75 (3")
80 | 80
90 | 90
100 | 100 (4")
110 | 110
120 | 120
125 | 125
140 | 140
150 | 150
160 | 160
175 | 175
180 | 180
200 | 200
225 | 225
250 | 250
280 | 280
300 | 300
325 | 325
350 | 350
400 | 400
450 | 450
500 | 500
550 | 550
600 | 600
700 | 700
750 | 750
800 | 800
900 | 900
1000 | 1000
1100 | 1100
1200 | 1200
1250 | 1250
1300 | 1300
1400 | 1400
1500 | 1500
1600 | 1600
1800 | 1800
2000 | 2000
2200 | 2200
2500 | 2500
2020 | 2020
13 | 13 (1/2'')
3200 | 3200
3400 | 3400
3600 | 3600
D_DIREZIONE - Domain
DomainName | D_DIREZIONE
Description | Direzione del flusso rispetto al verso di digitalizzazione dell'arco
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
COI | Coincidente
OPP | Opposto
NES | Nessuno
D_ENTE_INTERF - Domain
DomainName | D_ENTE_INTERF
Description | Ente interferente
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
AERONAUTICA MILITARE | Aeronautica militare
AGENZIA DEL DEMANIO | Agenzia del demanio
ALTRO | Altro
ANAS SPA | Anas s.p.a.
ARDIS | ARDIS
ARSIAL | ARSIAL
ASTRL SPA | ASTRL s.p.a.
ATAC SPA | ATAC s.p.a.
AUTOSTRADE SPA | Autostrade per l'Italia s.p.a.
CAPITANERIA DI PORTO | Capitaneria di Porto
CBTAR | CBTAR
CIRCUMVESUVIANA | Circumvesuviana
CONS. BONIF. AREA FIORENTINA | Consorzio di bonifica area fiorentina
CONS. BONIF. OMBRONE PISTOIESE | Consorzio di bonifica ombrone pistoiese
CONS. BONIF. PRATICA DI MARE | Consorzio di bonifica Pratica di Mare
CONS. SUD DI ANAGNI | Consorzio Sud di Anagni
ENTE MONTE SORATTE | Ente Monte Soratte
FERSERVIZI SPA | Ferservizi s.p.a.
ITALFER SPA | Italfer s.p.a.
PRA OIL_RAFFINERIE | PRA OIL/RAFFINERIE
PROVINCIA DI AREZZO | Provincia di Arezzo
PROVINCIA DI FIRENZE | Provincia di Firenze
PROVINCIA DI FROSINONE | Provincia di Frosinone
PROVINCIA DI PISTOIA | Provincia di Pistoia
PROVINCIA DI PRATO | Provincia di Prato
PROVINCIA DI ROMA | Provincia di Roma
R.F.I. SPA | R.F.I. s.p.a.
RAFFINERIE RM | Raffinerie RM
REGIONE LAZIO | Regione Lazio
ROMA METROPOLITANE SRL | Roma Metropolitane s.r.l.
STRADA DEI PARCHI SPA | Strada dei Parchi s.p.a.
D_F_DIAMETRO - Domain
DomainName | D_F_DIAMETRO
Description | Diametro
FieldType | Integer
Domain Type | CodedValue
Code | Name
100 | 100
110 | 110
125 | 125
150 | 150
160 | 160
180 | 180
200 | 200
225 | 225
240 | 240
250 | 250
300 | 300
315 | 315
350 | 350
355 | 355
400 | 400
450 | 450
500 | 500
550 | 550
600 | 600
630 | 630
650 | 650
700 | 700
710 | 710
800 | 800
900 | 900
1000 | 1000
1100 | 1100
1200 | 1200
1400 | 1400
1500 | 1500
1600 | 1600
1800 | 1800
2000 | 2000
2500 | 2500
2600 | 2600
50 | 50
63 | 63
80 | 80
320 | 320
560 | 560
3000 | 3000
25 | 25
D_F_FUNZ_POZ - Domain
DomainName | D_F_FUNZ_POZ
Description | Tipo di pozzetto
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
DIL | Di linea
SAL | Salto
VIR | Virtuale
RIP | Ripartitore
LAV | Di lavaggio
MAN | Di manovra
MIS | Di misura
INI | Iniziale
D_F_FUNZIONAM_COND - Domain
DomainName | D_F_FUNZIONAM_COND
Description | Funzionamento condotta
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
GRA | Gravita'
PRE | Pressione
DEP | Depressione
D_F_MAT_RINF - Domain
DomainName | D_F_MAT_RINF
Description | Rinfianco
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
CLS | Calcestruzzo
SAB | Sabbia e ghiaia
CA | Cemento armato
CP | Calce e pozzolana
ALT | Altro
D_F_SIST_GRIGLIA - Domain
DomainName | D_F_SIST_GRIGLIA
Description | Sistema di grigliatura
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
FIN | Fine
GRO | Grossolana
SCO | Sconosciuto
D_F_T_ACQUA - Domain
DomainName | D_F_T_ACQUA
Description | Tipo di acqua trasportata
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
BIA | Bianca
IND | Industriale
MIS | Mista
NER | Nera
SCA | Scarico
SCO | Sconosciuto
FAN | Fango
D_F_T_OVI - Domain
DomainName | D_F_T_OVI
Description | Tipo ovoidale
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
I | Tipo I
II | Tipo II
III | Tipo III
IV | Tipo IV
V | Tipo V
VI | Tipo VI
VII | Tipo VII
VIII | Tipo VIII
IX | Tipo IX
X | Tipo X
D_F_T_SEZ - Domain
DomainName | D_F_T_SEZ
Description | Tipo sezione della condotta
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
VOL | A volta
CAA | Canale aperto
CAT | Canale tombato
CIR | Circolare
OVO | Ovoidale
RET | Rettangolare
OVS | Semiovoidale
VIG | Vigentino
SCO | Sconosciuto
ALT | Altro
TRA | Trapezoidale
CIC | Circolare con cunetta
OVC | Ovoidale con cunetta
REC | Rettangolare con cunetta
CIS | Semicircolare
D_F_T_SOLLEVAMENTO - Domain
DomainName | D_F_T_SOLLEVAMENTO
Description | Tipo di sollevamento
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
IDROVORE | Idrovore
COCLEE | Coclee
POMPE DEL VUOTO | Pompe del vuoto
POMPE SOMMERSE | Pompe sommerse
POMPE A SECCO | Pompe a secco
D_FORMA - Domain
DomainName | D_FORMA
Description | Forma dell'oggetto
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
CIR | Circolare
QUA | Quadrata
RET | Rettangolare
POL | Poligonale
SCO | Sconosciuto
ALT | Altro
D_FUNZ_CIPPO - Domain
DomainName | D_FUNZ_CIPPO
Description | Funzione cippo
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
ASS | Segnalazione asse
VER | Segnalazione vertice
D_FUNZ_ORG_CON - Domain
DomainName | D_FUNZ_ORG_CON
Description | Funzione dell'organo di connessione
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
GEN | Nodo generico
SEZ | Cambio sezione
MAT | Cambio materiale
TOP | Cambio toponomastica
PAV | Campio pavimentazione
D_FUNZ_ORG_MAN - Domain
DomainName | D_FUNZ_ORG_MAN
Description | Funzione organi di manovra
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
ADD | Adduzione
DIT | Distrettualizzazione
DIS | Distribuzione
SEZ | Sezionamento
SIC | Sicurezza
RLV | Regolazione del livello
RPA | Regolazione della portata automatica
RPM | Regolazione della portata manuale
PAU | Regolazione della pressione automatica
RIT | Ritegno
ALT | Altro
PMN | Regolazione della pressione manuale
D_FUNZIONAM - Domain
DomainName | D_FUNZIONAM
Description | Tipo funzionamento
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
APE | Aperta
CHI | Chiusa
PAR | Parzializzata
REG | Regolata
D_FUNZIONAM_SCARICO - Domain
DomainName | D_FUNZIONAM_SCARICO
Description | Tipo di funzionamento dello scarico
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
GRA | A gravita'
POM | Pompato
ALT | Altro
D_GEST_PREC - Domain
DomainName | D_GEST_PREC
Description | Gestore precedente
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
ACEA | Acea
ACQUEDOTTO DEL FIORA | Acquedotto del Fiora
ACQUEDOTTO DEL POLLINO | Acquedotto del Pollino
ACQUE | Acque
ACQUE TOSCANE | Acque Toscane
ALTRO | Altro
ARIN | ARIN
ASA | Asa
A.S.M. | A.S.M.
CONSORZIO ACQUARNO | Consorzio Acquarno
REGIONE CAMPANIA | Regione Campania
CAPRI MULTISERVIZI | CAPRI MULTISERVIZI
CONSORZIO CUOIO DEPUR | Consorzio Cuoio Depur
CONSORZIO CONCIATORI FUCECCHIO | Consorzio Conciatori Fucecchio
ECO ETRURIA | Eco Etruria
ECOGEST | Ecogest
GEAL | GEAL
GIDA | Gida
G.O.R.I. S.P.A. | G.O.R.I. S.p.A.
NAPOLETANA GAS | Napoletana Gas
PUBLIACQUA | Publiacqua
PRIVATO | Privato
ACQUAPUR | Acquapur
VERNIO DEPUR | Vernio Depur
COM. ANACAPRI | Comune di Anacapri
COM. ANGRI | Comune di Angri
COM. BOSCOREALE | Comune di Boscoreale
COM. BOSCOTRECASE | Comune di Boscotrecase
COM. BRACIGLIANO | Comune di Bracigliano
COM. BRUSCIANO | Comune di Brusciano
COM. CALVANICO | Comune di Calvanico
COM. CAMPOSANO | Comune di Camposano
COM. CAPRI | Comune di Capri
COM. CARBONARA DI NOLA | Comune di Carbonara di Nola
COM. CASALNUOVO DI NAPOLI | Comune di Casalnuovo di Napoli
COM. CASAMARCIANO | Comune di Casamarciano
COM. CASOLA | Comune di Casola
COM. CASTEL CISTERNA | Comune di Castel Cisterna
COM. CASTEL SAN GIORGIO | Comune di Castel San Giorgio
COM. CASTELLAMMARE DI STABIA | Comune di Castellammare di Stabia
COM. CERCOLA | Comune di Cercola
COM. CICCIANO | Comune di Cicciano
COM. CIMITILE | Comune di Cimitile
COM. COMIZIANO | Comune di Comiziano
COM. CORBARA | Comune di Corbara
COM. ERCOLANO | Comune di Ercolano
COM. FISCIANO | Comune di Fisciano
COM. GRAGNANO | Comune di Gragnano
COM. LETTERE | Comune di Lettere
COM. LIVERI | Comune di Liveri
COM. MARIGLIANELLA | Comune di Mariglianella
COM. MARIGLIANO | Comune di Marigliano
COM. MASSA DI SOMMA | Comune di Massa di Somma
COM. MASSALUBRENSE | Comune di Massalubrense
COM. MERCATO SAN SEVERINO | Comune di Mercato San Severino
COM. META | Comune di Meta
COM. NOCERA INFERIORE | Comune di Nocera Inferiore
COM. NOCERA SUPERIORE | Comune di Nocera Superiore
COM. NOLA | Comune di Nola
COM. OTTAVIANO | Comune di Ottaviano
COM. PAGANI | Comune di Pagani
COM. PALMA CAMPANIA | Comune di Palma Campania
COM. PIANO DI SORRENTO | Comune di Piano di Sorrento
COM. PIMONTE | Comune di Pimonte
COM. POGGIOMARINO | Comune di Poggiomarino
COM. POLLENA TROCCHIA | Comune di Pollena Trocchia
COM. POMIGLIANO D'ARCO | Comune di Pomigliano d'Arco
COM. POMPEI | Comune di Pompei
COM. PORTICI | Comune di Portici
COM. ROCCAPIEMONTE | Comune di Roccapiemonte
COM. ROCCARAINOLA | Comune di Roccarainola
COM. SANT'AGNELLO | Comune di Sant'Agnello
COM. SANT'ANASTASIA | Comune di Sant'Anastasia
COM. S. ANTONIO ABATE | Comune di S. Antonio Abate
COM. SAN GENNARO VESUVIANO | Comune di San Gennaro Vesuviano
COM. SAN GIORGIO A CREMANO | Comune di San Giorgio a Cremano
COM. SAN GIUSEPPE VESUVIANO | Comune di San Giuseppe Vesuviano
COM. SANTA MARIA LA CARITA' | Comune di Santa Maria La Carita'
COM. SAN MARZANO SUL SARNO | Comune di San Marzano sul Sarno
COM. SAN PAOLO BELSITO | Comune di San Paolo Belsito
COM. S.SEBASTIANO AL VESUVIO | Comune di S.Sebastiano al Vesuvio
COM. SAN VALENTINO TORIO | Comune di San Valentino Torio
COM. SAN VITALIANO | Comune di San Vitaliano
COM. SANT'EGIDIO MONTE ALBINO | Comune di Sant'Egidio del Monte Albino
COM. SARNO | Comune di Sarno
COM. SAVIANO | Comune di Saviano
COM. SCAFATI | Comune di Scafati
COM. SCISCIANO | Comune di Scisciano
COM. SIANO | Comune di Siano
COM. SOMMA VESUVIANA | Comune di Somma Vesuviana
COM. SORRENTO | Comune di Sorrento
COM. STRIANO | Comune di Striano
COM. TERZIGNO | Comune di Terzigno
COM. TORRE ANNUNZIATA | Comune di Torre Annunziata
COM. TORRE DEL GRECO | Comune di Torre del Greco
COM. TRECASE | Comune di Trecase
COM. TUFINO | Comune di Tufino
COM. VICO EQUENSE | Comune di Vico Equense
COM. VISCIANO | Comune di Visciano
COM. VOLLA | Comune di Volla
ACQUEDOTTO VESUVIANO | Acquedotto Vesuviano
AZ.RIS.IDR. PENIS. SORRENTINA | Azienda Risorse Idriche Penisola Sorrentina
ASAM | ASAM
ASATA | ASATA
CONSORZIO ACQUEDOTTI AUSINO | Consorzio Acquedotti dell'Ausino
D_GESTORE - Domain
DomainName | D_GESTORE
Description | Ente Gestore dell'oggetto
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
A.S.M. | A.S.M.
ACEA | Acea
ACQUAPUR | Acquapur
ACQUE | Acque
ACQUE TOSCANE | Acque Toscane
ACQUEDOTTO DEL FIORA | Acquedotto del Fiora
ACQUEDOTTO DEL POLLINO | Acquedotto del Pollino
ALTRO | Altro
ARIN | ARIN
ASA | Asa
CAPRI MULTISERVIZI | CAPRI MULTISERVIZI
CONSORZIO ACQUARNO | Consorzio Acquarno
CONSORZIO ACQUEDOTTI AUSINO | Consorzio Acquedotti dell'Ausino
CONSORZIO CONCIATORI FUCECCHIO | Consorzio Conciatori Fucecchio
CONSORZIO CUOIO DEPUR | Consorzio Cuoio Depur
ECO ETRURIA | Eco Etruria
ECOGEST | Ecogest
G.O.R.I. S.P.A. | G.O.R.I. S.p.A.
GEAL | GEAL
GESESA | GE.SE.SA. Spa
GIDA | Gida
NAPOLETANA GAS | Napoletana Gas
PRIVATO | Privato
PUBLIACQUA | Publiacqua
REGIONE CAMPANIA | Regione Campania
VERNIO DEPUR | Vernio Depur
D_GRADO_PROTEZ - Domain
DomainName | D_GRADO_PROTEZ
Description | Grado di protezione IP minimo
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
IP00 | IP00
IP01 | IP01
IP02 | IP02
IP10 | IP10
IP11 | IP11
IP12 | IP12
IP13 | IP13
IP20 | IP20
IP21 | IP21
IP22 | IP22
IP23 | IP23
IP30 | IP30
IP31 | IP31
IP32 | IP32
IP33 | IP33
IP34 | IP34
IP40 | IP40
IP41 | IP41
IP42 | IP42
IP43 | IP43
IP44 | IP44
IP45 | IP45
IP46 | IP46
IP54 | IP54
IP55 | IP55
IP56 | IP56
IP64 | IP64
IP65 | IP65
IP66 | IP66
IP67 | IP67
IP68 | IP68
D_MAT_ACCESSO - Domain
DomainName | D_MAT_ACCESSO
Description | Materiale accesso manufatti
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
AI | Acciaio inox
AR | Acciaio rivestito
AZ | Acciaio zincato
CLS | Calcestruzzo
CA | Cemento armato
GG | Ghisa grigia
GSG | Ghisa sferoidale 2GS
GSP | Ghisa sferoidale PUR
PIE | Pietra
ALT | Altro
AC | Acciaio
CAP | Cemento armato precompresso
FER | Ferro
PVC | PVC
LAM | Lamiera
AL | Alluminio
LE | Legno
SCO | Sconosciuto
D_MAT_CONT_FILTRI - Domain
DomainName | D_MAT_CONT_FILTRI
Description | Materiale Contenitore Filtro
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
ACC | Acciaio
ALL | Alluminio
D_MAT_FILTR - Domain
DomainName | D_MAT_FILTR
Description | Materiale Filtro
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
GAC | GAC
PAN | Panno
SAB | Sabbia
D_MAT_PAVIMENT - Domain
DomainName | D_MAT_PAVIMENT
Description | Tipo materiale di pavimentazione
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
ASF | Asfalto
CEM | Cemento
PIE | Pietra
POR | Porfido
STR | Strada Bianca
SEL | Selciato
MAT | Mattonato, piastrellato
BAS | Basolato
SCO | Sconosciuto
ALT | Altro
D_MAT_RIV_EST - Domain
DomainName | D_MAT_RIV_EST
Description | Materiale del rivestimento esterno
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
BIT | Bitumatura
EPS | Epossidico
PO | Polietilene
POU | Poliuretano
PES | Polietilene estruso
BIP | Bitumatura pesante
LZA | Lega di zinco-alluminio 400 g/mq
ZIN | Zincatura
SCO | Sconosciuto
ALT | Altro
D_MAT_RIV_INT - Domain
DomainName | D_MAT_RIV_INT
Description | Materiale del rivestimento interno
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
BIT | Bitumatura
BIP | Bitumatura pesante
MAL | Malta cementizia
VER | Vernici epossidiche
MCF | Malta di cemento d'altoforno
MCA | Malta di cemento alluminoso
REP | Resina epossidrica
VBT | Verniciatura bituminosa
SCO | Sconosciuto
ALT | Altro
D_MATERIALE - Domain
DomainName | D_MATERIALE
Description | Materiale
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
AC | Acciaio
ACA | Acciaio catramato
ACP | Acciaio piombo
AI | Acciaio inox
ALT | Altro
ALU | Alupex
AR | Acciaio rivestito
ARA | Acciaio ramato
AV | Acciacio verniciato
AZ | Acciaio zincato
BLU | Blutop
BON | Bonna
BR | Bronzo
CA | Cemento armato
CAM | Cemento amianto
CAP | Cemento armato precompresso
CG | CG
CGI | Cemento giropressato
CLS | Calcestruzzo
CRP | Corrugato polipropilene
CZN | Canna zincata
ETE | Eternit
FCA | Ferro catramato
FER | Ferro
FIB | Fibrocemento
FZI | Ferro zincato
GG | Ghisa grigia
GH | Ghisa
GO | Gomma
GR | Gres
GS | Ghisa sferoidale
GSG | Ghisa sferoidale 2GS
GSP | Ghisa sferoidale PUR
LE | Legno
LAM | Lamiera
LAZ | Lamiera zincata
MAT | Materie plastiche
MUR | Muratura
OT | Ottone
OTF | Ottone filettato
PB | Piombo
PBL | Prefabbricato a blocchi
PEAD | Polietilene alta densita'
PEC | PEAD corrugato
PEL | Prefabbricato a elementi
PEM | Polietilene multistrato
PIE | Pietra
PLA | Plastica
PO | Polietilene
PRFV | Vetroresina
PTR | Polietilene trattato
PVC | PVC
RES | Resina
SAC | Super Acquaduct
SCO | Sconosciuto
SFVR | SFVR
TER | Terra
TUF | Tufo
WEL | Wellmaster
TRC | Terracotta
RA | Rame
PDP | PEAD corrugato a doppia parete
PVCR | PVC rigido
AL | Alluminio
D_MATERIALE_COST - Domain
DomainName | D_MATERIALE_COST
Description | Tipologia materiali di costruzione
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
AC | Acciaio
ALU | Alupex
CLS | Calcestruzzo
CAM | Cemento amianto
CA | Cemento armato
CAP | Cemento armato precompresso
LAM | Lamiera
LE | Legno
MUR | Muratura
PIE | Pietra
PBL | Prefabbricato a blocchi
PEL | Prefabbricato a elementi
PLA | Plastica
PVC | PVC
ALT | Altro
SCO | Sconosciuto
FER | Ferro
AL | Alluminio
D_MATERIALE_IDR - Domain
DomainName | D_MATERIALE_IDR
Description | Tipologia materiali idrici
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
AV | Acciacio verniciato
AC | Acciaio
AI | Acciaio inox
ACP | Acciaio piombo
AR | Acciaio rivestito
AZ | Acciaio zincato
ALT | Altro
ALU | Alupex
BLU | Blutop
BON | Bonna
BR | Bronzo
CZN | Canna zincata
CAP | Cemento armato precompresso
CRP | Corrugato polipropilene
ETE | Eternit
FER | Ferro
FIB | Fibrocemento
GH | Ghisa
GG | Ghisa grigia
GS | Ghisa sferoidale
GSG | Ghisa sferoidale 2GS
GSP | Ghisa sferoidale PUR
OT | Ottone
OTF | Ottone filettato
PEC | PEAD corrugato
PB | Piombo
PE | Polietilene
PEAD | Polietilene alta densita'
PEM | Polietilene multistrato
PVC | PVC
SCO | Sconosciuto
SAC | Super Acquaduct
TUF | Tufo
WEL | Wellmaster
GR | Gres
PRFV | Vetroresina
TER | Terracotta
CAM | Cemento amianto
CA | Cemento armato
CEM | Cemento
CLS | Calcestruzzo
MUR | Muratura
PDP | PEAD corrugato a doppia parete
PIE | Pietra
PVCR | PVC rigido
RA | Rame
FZI | Ferro zincato
D_MISURA_IDR - Domain
DomainName | D_MISURA_IDR
Description | Misura idrica
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
CON | Conturizzazione
COI | Conturizzazione di risorsa interna
FIS | Fiscale
FID | Fiscale in detrazione
SCO | Sconosciuto
D_POSA - Domain
DomainName | D_POSA
Description | Posa della condotta
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
TRI | Trincea
NIS | Cunicolo (galleria non ispez.)
ISP | Galleria ispezionabile
CPS | Cunicolo PP.SS.
GPS | Galleria PP.SS.
PTB | Ponte tubo
PCN | Ponte canale
SUB | Subalveo
BGG | Su baggioli
TBF | In tubo fodera
ALT | Altro
CAV | In cavo
BOT | In bottino
CUN | Cunicolo
D_POSIZIONE - Domain
DomainName | D_POSIZIONE
Description | Posizione
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
ENT | In entrata
USC | In uscita
SCO | Sconosciuto
D_PROP_STRADA - Domain
DomainName | D_PROP_STRADA
Description | ProprietÃ della strada in cui Ã¨ posata la condotta
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
ANA | Anas
COM | Comune
PRI | Privato
PR | Provincia
ALT | Altro
SCO | Sconosciuto
D_SCALA - Domain
DomainName | D_SCALA
Description | Condizioni scala
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
ASS | Assente
BUO | Buona
MED | Media
VET | Vetusta
VAL | Da valutare
D_SCARICO - Domain
DomainName | D_SCARICO
Description | Scarico di fondo
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
ASS | Assente
FGN | In fogna
SUO | Su suolo
SCO | Sconosciuto
D_SERRATURA - Domain
DomainName | D_SERRATURA
Description | Tipologia della serratura
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
ASS | Assente
UNI | Universale
NUN | Non universale
MST | Mista
D_SERVIZIO - Domain
DomainName | D_SERVIZIO
Description | Servizio unbundling
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
POT | Potabile
FGN | Fognatura
DEP | Depurazione
SER | Servizio
EXT | Extra SII
D_SI_NO - Domain
DomainName | D_SI_NO
Description | SI o NO
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
SI | SI
NO | NO
D_STATO - Domain
DomainName | D_STATO
Description | Stato dell'oggetto
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
ATT | Attivo
DIS | Dismesso
FEI | Fermo impianto
FIP | Fermo impianto parziale
IAC | In acquisizione
IAA | In attesa di attivazione
ICO | In costruzione
RIS | Fermo impianto per ristrutturazione
NAC | Non acquisito
RES | Restituito
ALT | Altro
DEM | Demolito
PIF | Parzialmente in Funzione
D_STATO_CONS - Domain
DomainName | D_STATO_CONS
Description | Stato di conservazione dell'oggetto
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
SCO | Sconosciuto
INS | Insufficiente
SUF | Sufficiente
BUO | Buono
OTT | Ottimo
INA | Inapplicabile
D_STRUT_CAM_POZ - Domain
DomainName | D_STRUT_CAM_POZ
Description | Struttura dell'oggetto
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
GET | Gettato in opera
PRE | Prefabbricato
ALT | Altro
D_T_ACC_CAM_POZ - Domain
DomainName | D_T_ACC_CAM_POZ
Description | Tipo di accesso alla cameretta/pozzetto
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
CHI | Chiusino
POR | Porta
ALT | Altro
D_T_ACCESSO - Domain
DomainName | D_T_ACCESSO
Description | Tipologia di accesso
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
ASP | Asfaltato con forte pendenza
STE | Sterro
STP | Sterro con forte pendenza
SEN | Sentiero/pedonale
ALT | Altro
ASF | Asfaltato
D_T_ACCESSO_FAB - Domain
DomainName | D_T_ACCESSO_FAB
Description | Tipo di accesso al fabbricato
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
BAD | Badge
BAC | Badge e codice
CHD | Chiave dedicata
CHS | Chiave standard
LPS | Cassetta con lips vago
ALT | Altro
NES | Nessuna
SCO | Sconosciuto
D_T_ATTACCO_POMPA - Domain
DomainName | D_T_ATTACCO_POMPA
Description | Tipo attacco
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
DP | DP
FLA | Flangia
D_T_ATTUATORE_VALV - Domain
DomainName | D_T_ATTUATORE_VALV
Description | Tipo di Attuatore delle valvole
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
ATTUATORE MULTIGIRO | Attuatore multigiro
ATTUATORE ANGOLARE | Attuatore angolare
ATTUATORE LINEARE | Attuatore lineare
ATTUATORE A LEVA | Attuatore a leva
UNITA CONTROLLO ATTUATORI | Unita' di controllo per attuatori
RIDUTTURE MULTIGIRO | Riduttore multigiro
RIDUTTORE A LEVA | Riduttore a leva
SCONOSCIUTO | Sconosciuto
RIDUTTORE ANGOLARE | Riduttore angolare
D_T_CIPPO - Domain
DomainName | D_T_CIPPO
Description | Tipologia cippo
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
PAR | Parallelepipedo
PIR | Piramide
ALT | Altro
D_T_MIS_TRAS - Domain
DomainName | D_T_MIS_TRAS
Description | Tipo misura trasmessa
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
TEN | Tensione
COR | Corrente
RES | Resistenza
ALT | Altro
D_T_POSA - Domain
DomainName | D_T_POSA
Description | Tipo posa
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
EST | Estensione
PER | Preesistente
SOS | Sostituzione
D_T_PROGETTO - Domain
DomainName | D_T_PROGETTO
Description | Tipo di progetto
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
RR | Rifunzionalizzazione
NO | Nuova opera
D_T_RECAPITO - Domain
DomainName | D_T_RECAPITO
Description | Tipologia di recapito
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
DEP | Depuratore
COL | Collettore
ALV | Alveo
ALT | Altro
SCO | Sconosciuto
D_T_RILIEVO - Domain
DomainName | D_T_RILIEVO
Description | Metodo in cui Ã¨ stato rilevato l'oggetto
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
SCO | Sconosciuto
PLA | Planoaltimetrico
PLN | Planimetrico
AVI | A vista
DCA | Da carta
DES | Descrittivo
DGP | Da gestore precedente
DIN | Da intervento
DTA | Da task
DLE | Da letturista
INT | Interpolato
WFM | Wfm
STE | Step Test
ASB | As built
DAC | Da campionamento
STO | Storico
D_T_SALTO - Domain
DomainName | D_T_SALTO
Description | Tipologia di salto
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
SEMPLICE | Semplice
A GRADINI (SCALINATA) | A gradini (scalinata)
SCIVOLO | Scivolo
A POZZO | A pozzo
A CHIOCCIOLA | A chiocciola
POZZO A VORTICE | Pozzo a vortice
POZZO A GRADINI CONTRAPPOSTI | Pozzo a gradini contrapposti
ALTRO | Altro
D_T_SCARICO - Domain
DomainName | D_T_SCARICO
Description | Tipologia di scarico
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
CIV | Civile (DM99/97)
PRO | Produttivo (DM99/97)
MIS | Misto
AGR | Agricolo (DM99/97)
ALT | Altri usi (DM99/97)
SCO | Sconosciuto
D_T_SCARICO_RICET - Domain
DomainName | D_T_SCARICO_RICET
Description | Tipo corpo idrico ricettore
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
MAR | Mare
LAG | Lago
FIU | Corso d'acqua naturale
ALV | Alveo artificiale
VAS | Vasca
SCO | Sconosciuto
D_T_SCOLM - Domain
DomainName | D_T_SCOLM
Description | Tipo di scolmatore
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
LUC | Luce di fondo
STR | Stramazzo laterale
SX | A sx
DX | A dx
FRO | Frontale
BAF | Baffled weir
SCO | Sconosciuto
ALT | Altro
D_T_SITO - Domain
DomainName | D_T_SITO
Description | Tipologia dell'oggetto
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
ACC | Accumulo
BOO | Booster
CCA | Captazione corso acqua
CLA | Captazione lago
CPO | Captazione pozzo
CSO | Captazione sorgente
CEN | Centrale idroelettrica
DIG | Diga
FON | Fontanello aq
NOC | Nodo clorazione
NOG | Nodo generico
NOI | Nodo interconnessione
MAQ | Manufatto acquedotto
PZM | Piezometro
POM | Pompaggio
POT | Potabilizzatore
PRO | Protezione catodica
PUN | Punto di ristoro
RIL | Rilievi ambientali
SCL | Scolmatore
SED | Sede
SOF | Sollevamento fognario
SOM | Sollevamento meteorico
ITF | Trattamento fanghi
ITP | Trattamento primario
IDL | Trattamento reflui
ITL | Trattamento rifiuti
D_T_VALVOLA - Domain
DomainName | D_T_VALVOLA
Description | Tipo valvola
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
AFA | A farfalla
FLA | A flusso avviato
FUS | A fuso
MEM | A membrana
SFE | A sfera
SGA | Asgancio automatico
STE | A stella
CLA | A clapet
MOL | A molla
PAL | A palla
OVE | A ogiva Venturi
BGM | A battente gommato
IDP | Idrovalvola a pistone
IDM | Idrovalvola a membrana
FSU | Di fondo con succhieruola
CHG | Chiusura con galleggiante
SCO | Sconosciuto
ALT | Altro
D_UBICAZ_ATTRAV - Domain
DomainName | D_UBICAZ_ATTRAV
Description | Tipo attraversamento
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
INT | Interrato
INF | Inferiore
SUP | Superiore
SCO | Sconosciuto
D_UBICAZ_OPERA - Domain
DomainName | D_UBICAZ_OPERA
Description | Ubicazione opera
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
FUO | Fuori terra
INT | Interrato
PEN | Pensile
SEM | Semi Interrato
D_UBICAZ_POMPA - Domain
DomainName | D_UBICAZ_POMPA
Description | Ubicazione dell'oggetto
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
CAM | Cameretta
DEN | Denitrificazione
DIG | Digestione anaerobica
DIS | Disinfezione
DIB | Dissabbiatura
EST | Esterno
INP | Interno pozzo
INV | Interno vasca
INE | Interno vasca elevatoria
ISP | Ispessimento
LAV | Lavaggio
LOC | Locale tecnico
OSS | Ossidazione
POM | Pompaggio
POZ | Pozzo
SEP | Sedimentazione primaria
SES | Sedimentazione secondaria
SEC | Sentina cameretta
SEG | Sentina galleria pozzi
SEL | Sentina locale tecnico
SER | Servizi
SOF | Sollevamento finale
SOT | Sollevamento intermedio
SOI | Sollevamento iniziale
STA | Stabilizzazione
D_UBICAZIONE - Domain
DomainName | D_UBICAZIONE
Description | Ubicazione
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
AIU | Aiuole o giardini pubblici
BAN | Banchina
CAM | Campagna
EST | Esterno
INC | In cameretta
MAR | Marciapiede
PON | Ponte
PRI | Privato
SCO | Sconosciuto
SED | Sede stradale
SEN | Sentiero
SOT | Sotto edificio
SUB | Subalveo
ALT | Altro
D_VERSO_CHIUS - Domain
DomainName | D_VERSO_CHIUS
Description | Verso di chiusura
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
ORA | Orario
ANT | Antiorario
SCO | Sconosciuto
D_T_ALLEGATO - Domain
DomainName | D_T_ALLEGATO
Description | Tipologia di allegato
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
FOT | Foto
LAB | Laboratorio
MOD | Modulistica
MON | Monografia
PLA | Planimetria
SCH | Schema
TLC | Telecontrollo
VID | Video
ALT | Altro
D_T_OGGETTO - Domain
DomainName | D_T_OGGETTO
Description | Tipo di Oggetto
FieldType | String
Domain Type | CodedValue
Code | Name
ACQ_MANUF_CIPPO | Manufatto Cippo
EXT_ALLEGATO | Allegato
EXT_SITO | Sito
FGN_APP_ELETTR | App. Elettriche Fogne
FGN_APP_ELETTROM | App. Elettromeccaniche Fogne
FGN_ATTR_INFR | Attraversamento Fognario Infrastrutture
FGN_CAMICIA | Camicia Fogna
FGN_CONDOTTA | Condotta Fogne
FGN_FILTRO | Area Filtro Fogne
FGN_IMMISSIONE | Immissione
FGN_IMP_SOLLEV | Impianto Sollevamento
FGN_MANUFATTO | Manufatto Fogne
FGN_MISURA_IDR_PI | Misura Idrica Fogne P&I
FGN_MISURATORE_PI | Misuratore Fogne P&I
FGN_ORG_CON | Organo Connessione Fogne
FGN_ORG_MAN_REG_PI | Organo di Manovra e Regolazione Fogne da P&I
FGN_PNT_SCARICO | Punto Scarico
FGN_POMPA | Pompa Fogne
FGN_POZ_ACC | Punto Accesso Pozzetto
FGN_POZZETTO | Pozzetto
FGN_SEDEQ_GEN_PI | Sede Equipment Generale Fogne P&I
FGN_SFIORO | Sfioro