COMUNICATO STAMPA

AGGIORNAMENTO GUASTO CONDOTTA

SARNO – BOSCOTRECASE DN 1300

Proseguono senza sosta gli interventi per la riparazione del guasto improvviso alla condotta adduttrice DN 1300 Sarno-Boscotrecase, infrastruttura strategica che alimenta il sistema idrico Sarnese-Vesuviano con una portata fino a 1.000 litri al secondo.

I lavori di riparazione presentano un’elevata complessità tecnica e operativa, poiché il guasto si è verificato in corrispondenza del punto di giunzione tra due grosse condotte di diverso diametro e materiale, rispettivamente in fibrocemento e acciaio. La specificità dell’intervento ha reso necessario l’impiego di personale specializzato e la realizzazione di componenti appositamente progettati. Inoltre, al fine di garantire lo svolgimento dei lavori in condizioni di massima sicurezza, le attività vengono eseguite con particolare cautela, considerata anche la vicinanza ad alcuni insediamenti abitativi.

Sulla base delle valutazioni tecniche attualmente disponibili, il termine dei lavori è previsto entro le ore 20:00 di questa sera, sabato 19 settembre 2026.

Mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione interessano i comuni di Boscoreale, Ercolano, Ottaviano, Pompei, San Giuseppe Vesuviano, San Marzano sul Sarno, Scafati, Striano, Terzigno, Torre del Greco, Trecase, Torre Annunziata e Boscotrecase.

Gori ha predisposto un servizio idrico sostitutivo con l'invio di autobotti e l'installazione di batterie di fontanine a servizio dei comuni di San Giuseppe Vesuviano, San Marzano sul Sarno, Striano, Terzigno, Torre del Greco, Boscotrecase, Trecase e Ottaviano.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti puntuali sull’evoluzione dell’intervento sono disponibili nella pagina AVVISI ALL’UTENZA del sito goriacqua.com: www.goriacqua.com/page/avvisi-utenza.

Le comunicazioni vengono inoltre trasmesse via e-mail agli utenti registrati all’Area Clienti MyGori, per garantire un’informazione tempestiva e costante sull’andamento delle attività e sul progressivo ripristino del servizio. Informazioni per l’utenza sono disponibili anche al numero verde gratuito 800 218 270 attivo h24.

Gori assicura il massimo impegno nell’esecuzione di tutte le operazioni necessarie per contenere la dispersione, salvaguardare l’integrità dell’acquedotto e ripristinare il servizio, limitando al massimo i disagi alle utenze servite.